Anexa nr. 1 la Contract

## TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNTREȚINERE DESFĂȘURATĂ ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CONTINUITĂȚII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC – ACTIVITATEA DE ÎNTREȚINERE

| Nr. crt. | Denumire | UM | Tarif(lei/UM, fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Furnizare si inlocuire lampa cu LED 50W | buc | 217,56 |
| 2 | Furnizare si inlocuire lampa cu LED 100W | buc | 387,89 |
| 3 | Furnizare si inlocuire lampa cu LED 150W | buc | 513,24 |
| 4 | Furnizare si inlocuire bec LED 100W | buc | 81,20 |
| 5 | Furnizare si inlocuire bec LED 30W | buc | 52,00 |
| 6 | Furnizare si inlocuire bec economic 65W | buc | 58,00 |
| 7 | Furnizare si inlocuire tub LED corespondent PL-36W | buc | 87,41 |
| 8 | Inlocuire lampa fara valoare material | buc | 19,80 |
| 9 | Inlocuire balast, igniter,dulie fara valoare materiale | buc | 69,00 |
| 10 | Intretinere instalatie de legare la pamant a nulului de protectie | buc | 32,00 |
| 11 | Verificare retea electrica aeriana | km | 65,11 |
| 12 | Verificare retea electrica subterana (fara masurari PRAM) | km | 97,42 |
| 13 | Furnizare si inlocuire cleme CDD45, CDD15IL, CL, CLAL, CIR, CIB | buc | 63,00 |
| 14 | Furnizare si inlocuire ceas ASTRO | buc | 592,00 |
| 15 | Furnizare si inlocuire senzor crepuscular | buc | 169,00 |
| 16 | Furnizare si inlocuire siguranta automata | buc | 42,00 |
| 17 | Furnizare si inlocuire siguranta tip MPR | buc | 57,00 |
| 18 | Montare corp iluminat stradal fara valoare material | buc | 80,00 |
| 19 | Demontare corp iluminat stradal fara valoare material | buc | 61,00 |
| 20 | Montare consola lampa | buc | 40,00 |
| 21 | Demontare consola lampa | buc | 25,00 |
| 22 | Furnizare consola lampa | buc | 93,00 |
| 23 | Furnizare si asezare cablu subteran ACYABY 5x16 (fara sant) | ml | 20,00 |
| 24 | Furnizare si intindere cablu aerian TYIR 5x16 | ml | 18,00 |
| 25 | Furnizare si asezare cablu subteran ACYABY 4x16 (fara sant) | ml | 17,00 |
| 26 | Furnizare si intindere cablu aerian TYIR 2x16 | ml | 15,00 |
| 27 | Furnizare si asezare plat banda 4x40 | kg | 18,98 |
| 28 | Furnizare si asezare plat banda 4x25 | kg | 18,98 |
| 29 | Tarif de deplasare la punct de lucru (peste 3km) | km | 3,42 |
| 30 | Tarif de functionare masini si utilaje(PRB) | ora | 56,93 |
| 31 | Furnizare si montare punct de aprindere cu ceas ASTRO | buc | 3900,00 |

Observatii:

Fundamentarea tarifelor sa facut pe baza indicatoarelor de norme de deviz, dupa caz norme locale, astfel:

2.a Tarif mediu orar (pe baza salariului mediu/angajati) manopera: 22 lei,

2.b Cheltuieli indirecte:6-15% (investitie-intretinere),

2.c Profit 3-5% (investitie-intretinere).

2.d Contributia de datorata ANRSC pentru serviciul de iluminat public de catre furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, din venituri inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor din sfera reglementare ANRSC, confom HGR 527/2013;

-Taxa de emitere licenta cf  HG 745/2007 si Ordin 471/11.11.2020 de: 2920 lei

Achizitor,                                                                    	      Prestator,

MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC                                      	SC TRANSPORT CSEH  SRL

PRIMAR,                                                                      ADMINISTRATOR,

BOKOR TIBERIU                                                           CSEH ATTILA LASZLO

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 				PENTRU SECRETAR GENERAL